Kravspecifikation

Redegørelse for den tilbudte leverance

Terminologi

Kravspecifikationen anvender følgende terminologi:

- Mindstekrav (MK)

Mindstekrav

Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav.

Afgivelse af tilbud indebærer automatisk, at tilbudsgiver garanterer, at samtlige mindstekrav opfyldes.

|  | KRAV-TYPE | KRAV TIL KVALITET | TILBUDSGIVERS BESVARELSE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MK | Det er et mindstekrav, at dosisberegningerne i systemet foregår med en Monte Carlo algoritme |  |
|  | MK | Det er et mindstekrav at systemet kan beregne doser for elektronbehandlinger med en Monte Carlo algoritme |  |
|  | MK | Det er et mindstekrav, at beregninger i systemet på klinisk relevante planer kan foretages indenfor maksimalt 10 min |  |
|  | MK | Det er et mindstekrav, at købers egne beamdata kan lægges ind i systemet |  |
|  | MK | Det er et mindstekrav, at der kan defineres forskellige, diagnose specifikke krav for dosis, som skal opfyldes for at en given beregning kan godkendes |  |
|  |  | Det er et mindstekrav, at analysen af data i systemet kan foregå på en enkel måde ved anvendelse af prædefinerede, diagnose/indikationsspecifikke godkendelseskriterier |  |
|  |  | Det er et mindstekrav, at systemet kan beregne dosis på både CT og conebeam CT scanninger |  |
|  |  | Det er et mindstekrav, at Sælger skal levere 25 timers undervisning i det tilbudte produkt, som skal gøre Køber i stand til at benytte produktet til det beskrevne formål. |  |