## Bilag 1 - Tilbudsliste
Bilag 1 - Tilbudsliste
Kravspecifikation |  | Antal | Pris pr. styk | Samlet pris | Leveringsdato | Andet
5 stk. ens generatorer - nedenfor anførte skal opfyldes for hver enkelt generator
1.0 | Ydelse: minimum 13kWa. | 5 |  | 0
1.1 | Udtag: minimum: 1 stk. 32A, 1 stk. 16A, 3 stk, 230V, 1 stk. 12V.
1.2 | Drivmiddel: Benzin - 4-takt
1.3 | Være egnet til brug i regnvejr uden at skulle dækkes til
1.4 | Vægt: Maksimal 160kg
1.5 | Være forsynet med bærehåndtag
1.6 | Generatorerne må maksimalt have dimensioner: (LxBxH) 1200mmx550mmx600mm
1.7 | Det skal være muligt at fastgøre generatorerne til en plade på en vogn
1.8 | Der skal opgives hvor meget støjbelastning den afgiver ved drift (db)
1.9 | De tilbudte generatorer skal være af mindst samme kvalitet og betjeningsmæssigt ligne Brand & Redning Køges andre Generatorer af typen MAG 155 SL.
Lænsepumper
2.0 | Alle nedenstående lænsepumper skal være forsynet med håndtag til løft, men som også kan benyttes til at holde pumpen fast under drift, vha. stropper eller lignende. De tilbudte lænsepumper skal være af mindst samme kvalitet og betjeningsmæssigt ligne Brand & Redning Køges andre lænsepumper af fabrikatet Grindex.
2.1 | 4 stk. Grindex Major N4 - 400V. Eller af tilsvarende fabrikat set ud fra ydelse og specifikationer | 4 |  | 0
2.2 | 4 stk. Grindex Minor N4 - 400V. Eller af tilsvarende fabrikat set ud fra ydelse og specifikationer | 4 |  | 0
2.3 | 2 stk. Grindex Minette 3" - 230V. Eller af tilsvarende fabrikat set ud fra ydelse og specifikationer | 2 |  | 0
Kabler
3.0 | 12 stk. 16A kabler CEE 25m. med fasevender | 12 |  | 0
3.1 | 5 stk. 32A kabler CEE 10m. | 5 |  | 0
3.2 | 2 stk. 230V. Kabler CEE 25m. | 2 |  | 0
Byggepladstavler
4.0 | 5stk. Byggepladstavler (bestandig overfor vejr) forsynet med: | 5 |  | 0
4.1 | Tilgang 1 stk. 32A. Udtag: 2 stk. 16A, min. 3 stk. 230V 16A.
4.2 | HPFI relæ
A-slanger
5.0 | 30stk. A-slanger a 15m længde, forsynet med A-Storz koblinger i begge ender | 30 |  | 0
5.1 | Slangernes farve skal angives
0
Tilbudsgiver udfylder alle celler markeret med gult