## Ark1
Tilbudsliste - POP skabe
| Estimeret antal | Pris | Samlet
POPskabe pris pr. stk | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation punkt 3.1, a-n.
POPskabe pris pr. stk ved ordre på 20 stk. eller derover | 50 | 0 | 0 | Kravsspecifikation punkt 3.1, a-n.
Optioner** |  | 0 | 0
Hastelevering indenfor 2 uger (per styk) | 5 | 0 | 0
Leveret med støjafskærmning (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. o
Efterfølgende levering og montering af støjafskærmning (per styk) | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. o
Leveret med indkapsling (per styk) | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. p
Efterfølgende levering og montering af indkapsling (per styk) | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. p
Leveret med alarm og overvågningsenhed | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af bystrøm | 20 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af UPS alarm | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af dørkontakt | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af én åben indgang | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Efterfølgende levering og montering af alarm og overvågningsenhed | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af bystrøm | 2 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af UPS alarm | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af dørkontakt | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Tillæg for overvågning af én åben indgang | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. q
Leveret med fordelingstavle (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. r
Efterfølgende levering og montering af fordelingstavle (per styk) | 2 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. r
Leveret med skabsdybde 1200 mm (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. s
Efterfølgende levering og montering af skab m. skabsdybde 1200 mm (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. s
Leveret med alternativ frontlåge med køleenhed (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. t
Efterfølgende levering og montering af alternativ frontlåge med køleenhed (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. t
Leveret med styringsenhed til køling (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. u
Efterfølgende levering og montering af Styringsenhed til køling (per styk) | 5 | 0 | 0 | Kravsspecifikation 3.1.3. u
Total |  |  | 0
"Antal" er et estimat for hele den 6-årige kontraktperiode, ( DVS før optionsperioden). Der garanteres ikke for den estimerede omsætning.
** Jfr. konkurrenceudsættelsesbetingelser vil det undtagelsevist ikke være ukonditionsmæssigt, såfremt der ikke kan gives pris på enkelte punkter af optionsrækken, men omfanget af leveringsdygtighed vil vægte positivt i den kvalitative evaluering.
Alle priser er DKK eks. moms.